临沂市阳光热力有限公司排污信息

| 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标情况 | 执行的排放标准 | 核定的排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 烟气经过脱硫之后通过150米高烟囱排入大气 | 数量1个 位于厂区东南侧 | 10.4 mg/m³ 193.71t | 无 | 35mg/m³ | 74.93吨 |
| 氮氧化物 | 烟气经过脱硝之后通过150米高烟囱排入大气 | 数量1个 位于厂区东南侧 | 39.0 mg/m³ 276.64t | 无 | 50mg/m³ | 233.27吨 |
| 烟尘 | 烟气经过除尘之后通过150米高烟囱排入大气 | 数量1个 位于厂区东南侧 | 2.17 mg/m³ 24.53t | 无 | 5mg/m³ | 15.44吨 |
| 厂区噪音 | 达标后直接排入环境 | 消声器25个位于锅炉房顶部 隔声罩10个位于锅炉房东侧 | 昼间54.3dB(A) 夜间45.7dB(A) | 无 | 昼间（60 dB(A)） 夜间（50 dB(A)） |  |
| 烟气黑度 | 通过150米高烟囱 排入大气 | 数量1个 位于厂区东南侧 | <1 | 无 | 1林格曼级 |  |
| 汞及其化合物 | 通过150米高烟囱 排入大气 | 数量1个 位于厂区东南侧 | 0.000565 mg/m³ | 无 | 0.03 mg/m³ | 0.0016 吨 |
| 固体废物 | 封闭收集， 外售综合利用 | 煤灰：灰库2个位于厂区东侧 炉渣：渣库2个位于厂区东侧 脱硫石膏:石膏库房1个 位于厂区东侧 | 煤灰：110592吨 炉渣：73728.3吨 石膏：15052.4吨 | 无 |  | 煤灰：75473.7吨 炉渣：33396.36吨 石膏：24353.34吨 |